
Схема 
водоснабжения и водоотведения
Эбалаковского сельского поселения
 Кайбицкого муниципального района 
Республики Татарстан
с. Эбалаково   2016г.
Оглавление

	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ



	Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»..……………………..……………………..………..
	3

	Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»……….
	5

	Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»…………………………………………………………………………...
	5

	Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»………………………………….
	8

	Раздел 5 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» 
	8

	Раздел 6 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»  ……………………………………...
	8

	
	

	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ



	Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»…………………………………………………………………… 
	9

	

	ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


	1.Схема водоснабжения д. Мурза Берлибаш, с. Эбалаково, с. Малые Кайбицы .

	



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Эбалаковского сельского поселения»

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
            Эбалаковское сельское поселение расположено в южной части Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан и включает в себя 3 населенных пункта: д. Мурза Берлибаш,  с. Эбалаково, с. Малые Кайбицы .

            В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 3 н.п.  
д. Мурза Берлибаш,  с. Эбалаково, с. Малые Кайбицы .

 Забор воды ведется артезианскими скважинами находящимся в муниципальной собственности. Транспортировка воды ведется по сетям водоснабжения находящимся в муниципальной собственности.
Таблица 1

Сведения по объектам водоснабжения Эбалаковского сельского поселения
	№ п/п
	Место расположение объекта
	Наименова-ние

объекта
	№ скважины
	Кол-во

водонапор-

ных башен
	Объем водонапорной башни, м3
	Наличие резервного эл/снабж-я

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	С. Малые Кайбицы
	Арт. скважина
	б/н
	1
	560
	нет

	2

	С. Эбалаково 
	Арт. скважина
	б/н
	1
	400
	нет

	3
	Д. Мурза Берлибаш
	Арт. скважина
	б/н
	1
	400
	нет


1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений.
Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами и разводящие водопроводные сети.

На территории Эбалаковского  сельского поселения расположено 3 скважины. Они оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-10-80 производственной мощностью 
55 м3/час каждый. 
1.3. Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения.
Сведения об источниках и объектах водоснабжения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сведения по объектам водоснабжения Эбалаковского сельского поселения
	№

п/п
	Местоположение скважины и географические координаты скважины 


	№ скважины
	Кол-во

водонапорных башен
	Объем водонапор

ной башни, м3
	Наличие резервного эл/снабж-я
	Эксплуат.

водоносный горизонт
	Глубина скважины
	Марка насоса
	Дебет скважины, м3/ч
	Протяженность водопроводных сетей, м
	Диаметр сетей, мм

	1
	с. Малые Кайбицы   скважина 1 (57°38(15((с.ш.

65°39(0((в.д.)
	б/н
	1
	
	нет
	
	87 м.
	ЭЦВ 

6-10-80
	-
	-
	-

	2
	с. Эбалаково 
скважина 1 (55°20(48,2((с.ш
48°12(42,9((в.д.)
	б/н
	1
	
	нет
	
	67м.
	ЭЦВ 

6-10-80
	-
	
	

	3
	Д. Мурза Берлибаш 

57°38(16((с.ш.

65°38(0((в.д.)
	б/н
	1
	
	нет
	
	56 м.
	ЭЦВ 

6-10-80
	
	
	


1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории Эбалаковского сельского поселения. Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население и бюджетные организации. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. 

Расходы воды приведены в таблице 3.

Таблица 3
Баланс водопотребления
	Наименование 
	Мощность существ.
сооружения м3/сут
	Водопотребление, м3/сут
	Дефицит мощности

	С. Эбалаково
	-
	52,1

	нет

	С. Малые Кайбицы
	-
	52,1
	нет

	Д. Мурза Берлибаш
	-
	52,1
	нет

	
	
	
	


Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом водоснабжении  сельского поселения.

1.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
1. Характеристика сетей водоснабжения: данных по системе водопровода не предоставлено.

2. Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийный ситуаций на водопроводе:
2.1. утечки на водопроводных сетях, в колодцах;

2.2. поломки глубинных насосов на артскважинах;
2.3. поломки водоразборных колонок.

За период 2015-2016гг. замен глубинных насосов не производилось, утечек на водопроводных сетях или в колодцах не обнаружено. Данные по среднему проценту износа систем водоснабжения не предоставлены.
1.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
Централизованное горячее водоснабжение на территории Эбалаковского  сельского поселения отсутствует.

1.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
Эбалаковское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Объектами централизованной системы водоснабжения на законном основании владеет  муниципальное образование «Эбалаковское сельское поселение Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан».

Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»
В настоящее время централизованная система Эбалаковского сельского поселения нуждается в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении.
Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической  воды при ее производстве и транспортировке.
Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 4.
Таблица 4

Расход воды по поселению с раскладкой по всем потребителям за 2015г.

	№

п/п
	Целевое назначение водопотребления
	м3/сут.
	тыс.м3/год

	
	3 скважины поселения
	
	

	1
	Отпуск воды бюджетным организациям и предприятиям
	2,4
	0,88

	2
	Водоснабжение населения
	12,2
	4,42

	3
	Передача другим организациям и предприятиям
	37,5
	13,7

	
	итого
	52,1
	19,0


Данные по потере воды на территории Эбалаково сельского поселения отсутствуют. 
3.2. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений.
Таблица 5
	№

п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды

	
	
	
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	1
	Объем реализации товаров и услуг в 
с. Эбалаково  в т.ч. по потребителям
	тыс.м3
	19,0
	19,0
	12,7
	14,18

	
	· населению
	тыс.м3
	4,42
	4,42
	3,0
	4,42

	
	· бюджетным потребителям
	тыс.м3
	0,88
	0,88
	0,6
	0,88

	
	· прочим потребителям
	тыс.м3
	13,7
	13,7
	9,1
	8,88

	
	Объем реализации товаров и услуг в 
с. Малые Кайбицы   в т.ч. по потребителям
	тыс.м3
	19,0
	19,0
	12,7
	14,18

	
	· населению
	тыс.м3
	4,42
	4,42
	3,0
	4,42

	
	· бюджетным потребителям
	тыс.м3
	0,88
	0,88
	0,6
	0,88

	
	· прочим потребителям
	тыс.м3
	13,7
	13,7
	9,1
	8,88

	Объем реализации товаров и услуг в 
д. Мурза Берлибаш  в т.ч. по потребителям
	тыс.м3
	18,0
	15,0
	11,7
	10,18

	· населению
	тыс.м3
	4,42
	4,42
	3,0
	4,42

	· бюджетным потребителям
	тыс.м3
	0,18
	0,18
	0,3
	0,80

	· прочим потребителям
	тыс.м3
	13,7
	13,7
	9,1
	8,88


Общий отпуск воды составляет 23,6 тыс.м3 воды, в том числе:

· населению – 8,64 тыс.м3 (36,6 %);

· бюджетным потребителям – 1,26 тыс.м3 (5,3%);

· прочим потребителям – 13,7 тыс.м3(58,1 %).
3.3. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.
Основными потребителями услуг по водоснабжению являются и бюджетные организации.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 6.
Таблица 6
Расход воды по поселению с раскладкой по всем потребителям за 2015-2016гг.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Назначение
	Водопотребление, м3/сут
расчет на 2015г.
	Планируемое водопотребление, м3/сут
2016г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Эбалаково

	Хоз-питьевые нужды
	14,6
	14,6

	
	
	Нужды животноводства
	37,5
	24,3

	
	
	Производственные нужды
	-
	-

	2

	с. Малые Кайбицы

	Хоз-питьевые нужды
	14,6
	14,6

	
	
	Нужды животноводства
	37,5
	24,3

	
	
	Производственные нужды
	-
	-

	3
	Д.Мурза Берлибаш

	Хоз-питьевые нужды
	14,6
	14,6

	
	
	Нужды животноводства
	37,5
	24,3

	
	
	Производственные нужды
	-
	-

	
	
	Общий 

расход по 3 н.п.
	156,3
	115,17


3.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и  планов по установке приборов учета.
Количество абонентов с водопроводом составляет 136 шт. Данных по количеству приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения не предоставлены.
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».
В настоящее время строительство, реконструкция и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не предусматривается.

Раздел 5 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»
5.1. Показатели качества питьевой воды.
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. Для этого необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных. 

Контроль качества питьевых вод на территории Эбалаковского  сельского поселения не осуществляется.

5.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные, а также противопожарные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них менее 
5 тыс.человек относятся к III категории.

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется своими силами
Раздел 6 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Эбалаковского сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан отсутствуют. 
СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования».

Централизованная система канализации на территории Эбалаковского сельского поселения отсутствует.
Бюджетные организации и население пользуются надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 

[image: image1.jpg]Macurra 1 25 000

Puc. Cxema pacnionowens soxosaGopuoit crsaki Nel
A TeppiTopuH ¢. Hoaak0m0

®  sogosaGopras cremxuna




                                           Схема водоснабжения села Малые Кайбицы 

[image: image2.jpg]



                                           Схема водоснабжения деревни Мурза Берлибаш

[image: image3.jpg]e L

Macurras 1:25 000

Puc.  Cxewa pacrionowensss BoR03aGOpHON cicwkti Mol
2 eppuopuse 1. Mypsa BepanGaur

pr T p—




11

